SEMD

Syndicat pour l'alimentation en Eau potable de la Montagne du Droit

Analyses périodiques réalisées sur notre réseau pour l'année 2022

Qualité microbiologique de l’eau distribuée (moyenne sur l'année)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli : 0 |  | germes /100 ml |
| Entérocoques : 0 |  | germes / 100 ml |
| Germes aérobies : 7.5 |  | germes / ml \* |
| \* Max. autorisé : 300    Dureté : |  | germes par ml |
| En f° (degrés français) : 22,3    Teneur en nitrate : |  | ( assez dure) |
| En mg NO3/litre : 3.0 |  | (valeur maximale 40) |

Point de captage :

Puit des Sauges, Sonvilier

Traitement de l’eau :

Uniquement désinfection par UV.

Adresses pour renseignements supplémentaires : http://www.eau-sef.ch

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bureau du SEF |  |  | Frédéric Sauser |
| Ch. Du Finage 10 |  |  | Cerneux-Veusil 29 |
| 2350 Saignelégier |  |  | 2345 Le Cerneux-Veusil |
| Tél: 032/951 11 32 |  |  | Tél: 079/446 32 25 |

contact@eau-sef.ch sauserf@mediasystem.ch

Ces informations doivent être communiquées par l’abonné à tous locataires ou autres personnes résidents dans les immeubles et utilisant l’eau du SEMD.

Le président : Frédéric Sauser Le secrétaire : Frédy Widmer

SEMD La Ferrière, le 15.02.2023