SEMD

Syndicat pour l'alimentation en Eau potable de la Montagne du Droit

Analyses périodiques réalisées sur notre réseau pour l'année 2022

Qualité microbiologique de l’eau distribuée (moyenne sur l'année)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Escherichia coli : 0  |   | germes /100 ml  |
| Entérocoques : 0  |   | germes / 100 ml  |
| Germes aérobies : 7.5   |   | germes / ml \*  |
| \* Max. autorisé : 300  Dureté :  |   | germes par ml  |
| En f° (degrés français) : 22,3  Teneur en nitrate :  |   | ( assez dure)  |
| En mg NO3/litre : 3.0  |   | (valeur maximale 40)  |

 Point de captage :

 Puit des Sauges, Sonvilier

Traitement de l’eau :

Uniquement désinfection par UV.

Adresses pour renseignements supplémentaires : http://www.eau-sef.ch

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Bureau du SEF  |   |   | Frédéric Sauser  |
| Ch. Du Finage 10  |   |   | Cerneux-Veusil 29  |
| 2350 Saignelégier  |   |   | 2345 Le Cerneux-Veusil  |
| Tél: 032/951 11 32  |   |   | Tél: 079/446 32 25  |

contact@eau-sef.ch sauserf@mediasystem.ch

Ces informations doivent être communiquées par l’abonné à tous locataires ou autres personnes résidents dans les immeubles et utilisant l’eau du SEMD.

Le président : Frédéric Sauser Le secrétaire : Frédy Widmer

SEMD La Ferrière, le 15.02.2023